| Электроагрегат дизельный ВЕПРЬ АД 6-Т400 ВМ18С |  |
| --- | --- |

|  |  | Однофазный переносной дизельный электроагрегат ВЕПРЬ АД 6-Т400 ВМ18С – это рациональное сочетание современного дизельного двигателя и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора. Низкий уровень шума и сравнительно лёгкий вес делают его незаменимым в ситуациях, когда отсутствует или на продолжительное время нарушено централизованное электроснабжение. Его безотказность и надёжность достигаются оптимальными техническими решениями разработчиков для максимального увеличения срока службы. |
| --- | --- | --- |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| - аварийное и временное электроснабжение жилых, производственных и торговых объектов при нарушении или отсутствии централизованного электроснабжения, в том числе загородных домов и дач; - выполнение строительно-монтажных работ в полевых условиях. |  | - большой топливный бак с датчиком уровня топлива; - электростартер. * В изделии могут производиться конструктивные изменения, вызываемые совершенствованием конструкции, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | АД |  | Производитель | KOOP |  |
| Мощность номинальная, кВА | 7,5 |  | Топливо | дизельное |  |
| Мощность номинальная, кВт | 6,0 |  | Модель | KD192FE |  |
| Мощность максимальная, кВА | 8,1 |  | Рабочий объем, см3 | 499 |  |
| Мощность максимальная, кВт | 6,5 |  | Кол-во цилиндров | 1 |  |
| Сила тока, А | 10,8 |  | Частота вращения вала дв-ля, об/мин | 3000 |  |
| Кол-во фаз | 3 |  | Максимальная мощность, л.с. | 11,4 |  |
| Коэффициент мощности (Cos ⱷ) | 0,8 |  | Обороты макс. мощности, об/мин | 3600 |  |
| Напряжение, В | 400 |  | Тип системы охлаждения | воздушная |  |
| Объем топливного бака, л | 12,5 |  | Система подачи воздуха | без наддува |  |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1,9 |  | Пусковое устройство |  | ручн. / эл.старт |
| Продолжительность работы при 75% нагр., ч | 6,5 |  |  |  |  |
| Объем системы смазки, л | 1,65 |  | ГЕНЕРАТОР |  |  |
| Уровень шума, дБ | 75 |  | Производитель |  |  |
|  |  |  | Модель |  |  |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | Частота, Гц | 50 |  |
| Масса, кг | 106 |  | Тип генератора | щёточный |  |
| Длина, мм | 740 |  |  | самовозбуждение |  |
| Ширина, мм | 505 |  | Степень защиты | IP 23 |  |
| Высота, мм | 630 |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Страна происхождения | Россия |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 1 год |  |  |  |  |

| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ОПЦИИ (влияют на стоимость) |
| --- | --- |
| - аккумуляторная батарея; - амортизаторы; - бак топливный; - генератор электрического тока; - двигатель внутреннего сгорания; - рама; - руководство по эксплуатации; - упаковка. | - комплект ЗиП; - моторное масло VEPRION; |

| комплект ЗиП |  | контейнер Микро |  | БКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … ₽ |  | … ₽ |  | … ₽ |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации от завода-производителя составляет 1 год (12 месяцев) или 500 моточасов. Специальной подготовки обслуживающего персонала не требуется, но не обходим определённый практический навык при проверках работоспособности систем электроагрегата. Для поддержания электроагрегата в процессе эксплуатации в технически исправном состоянии и для продления его срока службы необходимо выполнять периодическое техническое обслуживание, приведённое в руководстве по эксплуатации.

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ |  |
| --- | --- |
| Группа компаний «ВЕПРЬ» более 20 лет является лидером на Российском рынке по проектированию, производству и сервисному обслуживанию электростанций бытового, промышленного и специального назначения в диапазоне мощностей от 1,0 кВт до 2,5 МВт. |  |